	تعیین PH

	شماره SOP:37

	بخش مربوطه: شیمی مواد غذایی

	نام و نام خانوادگی:                         امضاء:
                                                تاریخ:
	مسئول QA:                   امضاء:
                                   تاریخ:


-هدف:تعیین PH می باشد.

2-دامنه عملکرد:--------
3-مسئولیت:کارشناسان این آزمایشگاه مسئول اجرای تمام مراحل آزمایش،تهیه و ارائه ی گزارش به کارشناس مسئول می باشند.کارشناس مسئول به حسن اجرای کار نظارت دارد.هرگونه تغییر باید به اطلاع واحد تضمین کیفیت رسانده شود.

4-مواد وتجهیزات:   
4-1)تجهیزات:

دستگاه PH متر
4-2)مواد شیمیایی و معرف ها:

محلول بافر 4 و 7 
آب مقطر
4-3)لوازم شیشه ای:

بشر
5-ایمنی و توصیه:
5-1)ایمنی:---------

5-2)توصیه:
5-2-1) مواد شیمیایی مورد استفاده را در جای خنک و دور از نور نگه داری کنید.
6-اصطلاحات وتعاریف:--------

7-روش کار:
7-1)مقدمه:--------
7-2)تهیه محلول ها:----
 متر:PH7-3)آماده سازی
7-3-1) حدود یک ساعت قبل از انجام آزمون دوشاخه دستگاهPH متر را به پریز وصل نمائید.
7-3-2) دقت کنید که الکترودهایPHمتر از محلولKCLاشباع پر باشد.در صورتیکه در ته الکترودها رسب سفید رنگی تشکیل شده باشد. نسبت به تخلیه محلول KCL و شستشوی داخل الکترود به وسیله سرنگtاقدام کنید. اگر رسوب سفید رنگ هنوز باقی مانده باشد. الکترود را در داخل آب گرم قرار داده و سعی نمائید که با تکان دادن رسوب را در داخل مایع، داخل الکترود حل نمائید.

7-3-3)مجدداً داخل الکترود را از محلول اشباعKCLپر کرده و نسبت به کالیبره نمودن دستگاه با بافرهای 4 و 7 اقدام نمائید. سعی کنید که درجه حرارت محلول های مورد استفاده دستگاه را یکسان نموده و در درجه حرارت آزمایشگاه (25-20) کالیبراسیون و آزمون را انجام دهید.

7-3-4) الکترود را با آب مقطر شسته و خشک نمائید.

7-4)مراحل انجام آزمایش:

7-4-1) 10گرم نمونه را وزن کرده و با آب مقطر به حجم 100 برسانید. نمونه مورد نظر را زیر الکترودPHمتر قرار دهید.
7-4-2) پس از کسب اطمینان از تماس کامل الکترود، با نمونه دستگاه را روشن نمائید.
7-4-3) پس از ثابت شدن ارقام مشاهده شده در مانیتور دستگاه،PHمورد نظر را یادداشت نمائید.
7-4-4) پس از خاتمه آزمون مجدداً الکترودPHمتر را با آب مقطر شسته و آن را داخل بشری حاوی آب مقطر قرار دهید.
7-4-5) دستگاه را خاموش نموده و دوشاخه را از پریز خارج نمائید.
8-گزارش:
8-1)نتایج در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.
8-2)اگرمشکلی در طی انجام  آزمایش وجود داشت باید آن را ثبت کرد و راه حل آن را ذکر کنید.
8-3)تاریخ،میزان و نوع نمونه و موارد ایجاد کننده خطا در آزمایش را باید ذکر کنید.
8-4)حدود مجاز
9-مدارک مرجع و منابع:

کتابAOAC
استاندارد شماره ی-------------

