	اندازه گیری درصد رطوبت

	شماره SOP:2705و11328

	بخش مربوطه: غلات

	نام و نام خانوادگی: نرجس خاتون آبادی                        امضاء:
تاریخ:04/04/96
	مسئول QA:                   امضاء:
                                   تاریخ:


1-هدف:
ارائه روش برای اندازه گیری رطوبت غلات و فرآورده های آن
2-دامنه عملکرد:
این روش به منظور اندازه گیری رطوبت در انواع رطوبت غلات و فرآورده های آن کاربرد دارد
3-افراد مسئول:
کارشناسان این آزمایشگاه مسئول اجرای تمام مراحل آزمایش،تهیه و ارائه ی گزارش به کارشناس مسئول می باشند.کارشناس مسئول به حسن اجرای کار نظارت دارد.هرگونه تغییر باید به اطلاع واحد تضمین کیفیت رسانده شود.

4-مواد وتجهیزات:
  4-1) موادشیمیایی ومعرف ها:
4-2) تجهیزات:
4-2-1) ترازو با دقت 0.0001
4-2-2)آسیاب جهت نرم کردن نمونه
4-2-3)آون در حرارت 100-110 
4-3)لوازم شیشه ای:
4-3-1)دسیکاتور  

4-3-2)پلیت شیشه ای
5-ایمنی و توصیه:
ایمنی:
5-1-1)هنگام کار حتما از عینک،دستکش و ماسک ایمنی استفاده شود.

توصیه:
5-2-1)-
6-اصطلاحات وتعاریف:میزان رطوبت عبارت است از درصد افت حاصل از جرم ماده که تحت شرایط تعیین شده در این روش اندازه گیری می شود.
7-روش کار:
7-1)مقدمه:درصد رطوبت نمونه یکنواخت شده که تحت شرایط معین در آون با درجه 5+105درجه سلیسیوس قرار گیرد در 100 گرم نمونه محاسبه شود.
7-2)تهیه محلول ها:-
7-3)آماده سازی نمونه:

موادی که اندازه ذرات آنها حدود 2 میلی متر می باشد نیاز به نرم کردن ندارند.در مورد سایر موارد ،ابتدا مقداری از آنها را آسیاب کرده دور بریزید .سپس مجددا یک بسته کامل از نمونه یا حدود 100 از نمونه فلا یکنواخت شده را آسیاب نموده و بلافاصله شروع به آزمایش کنید.
7-4)مراحل انجام آزمایش:
7-4-1) ابتدا پلیت شیشه ای تمییز داخل اتوو  5+105درجه قرار داده پس از حدود نیم ساعت داخل دسیکاتور قرار دهید تا پلیت خنک شود.
7-4-2) پلیت خنک شده را وزن کرده(m) .پس از یادداشت نمودن وزن پلیت ،ترازو را صفر می کنیم.
7-4-3) 1-3 گرم از نمونه نرم شده را داخل پلیت ریخته و وزن نمونه (n)را نیز یادداشت می کنیم
7-4-4) پلیت و نمونه را به مدت 3 الی 3.5 ساعت داخل اتوو با درجه حرارت  5+105 قرار دهید.
7-4-5)سپس پلیت و نمونه را از درون اتوو برداشته و داخل دسیکاتور قرار می دهیم و پس از رسیدن دمای آن به دمای محیط آن را توزین نمائید(p).

7-5)محاسبات:   
                           100× وزن پلیت خالی – وزن نهایی نمونه خشک شده با پلیت  = درصد ماده خشک

                                                      
وزن نمونه

درصد ماده خشک ـ 100 = درصد رطوبت

8-گزارش:
8-1)نتایج در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.
8-2)اگرمشکلی در طی انجام  آزمایش وجود داشت باید آن را ثبت کرد و راه حل آن را ذکر کنید.
8-3)تاریخ،میزان و نوع نمونه و موارد ایجاد کننده خطا در آزمایش را باید ذکر کنید.

8-4)حدود مجاز
9-مدارک مرجع و منابع:

کتابAOAC
استاندارد شماره ی2705/ روش اندازه گیری رطوبت غلات و فرآورده های آن 
