| تعیین میزان نمک در دوغ |  |
| --- | --- |
| موضوع: تعیین میزان نمک در دوغ | کد: 2453-694 |
| دسته بندی: دوغ | تاریخ تنظیم: |

1-هدف:تعیین میزان نمک در دوغ

2-دامنه عملکرد: این روش در مورد تعیین میزان نمک در دوغ کاربرد دارد.

3-مسئولیت:کارشناسان این آزمایشگاه مسئول اجرای تمام مراحل آزمایش،تهیه و ارائه ی گزارش به کارشناس مسئول می باشند.کارشناس مسئول به حسن اجرای کار نظارت دارد.هرگونه تغییر باید به اطلاع واحد تضمین کیفیت رسانده شود.

4-مواد وتجهیزات:

4-1) موادشیمیایی ومعرف ها:

4-1-1) پتاسیم دی کرومات

4-1-2) نیترات نقره

4-2) تجهیزات:

4-2-1) ترازو آزمایشگاهی

4-3)لوازم شیشه ای:

4-3-1) ارلن مایر

4-3-2) پی پت

5-ایمنی و توصیه:

ایمنی:

5-1-1)هنگام کار از عینک،دستکش و ماسک استفاده شود.

5-1-2)جهت کشیدن مایعات با پی پت حتمأاز پوآر یا پیپتور استفاده کنید(ازکشیدن مایعات با دهان خودداری کنید.)

5-1-3)هنگام کار درب ظروف حاوی حلال را بسته نگه دارید.

توصیه:

5-2-1)مواد شیمیایی مورد استفاده را در جای خنک و دور از نور نگه داری کنید.

6-اصطلاحات وتعاریف:-----

7-روش کار:

7-1)مقدمه:----------

7-2)تهیه محلول ها:

7-2-1) پتاسیم دی کرومات: 3 گرم پتاسیم دی کرومات را در 100 سی سی آب مقطر حل کرده.

7-3)آماده سازی نمونه:

7-4)مراحل انجام آزمایش:

7-4-1) 1-0.5 گرم نمونه را داخل ارلن ریخته و مقداری آب مقطر حدود 20 سی سی اضافه می کنیم..

7-4-2) سپس 2 سی سی دی کرومات پتاسیم اضافه کرده و با نیترات نقره تیتر میکنیم تا زمانی که رنگ نارنجی ظاهر شود و به مدت 30 ثانیه ثابت بماند.

7-5)محاسبات:

V =حجم مصرفی نیترات نقره

نمک درصد=V*0.585نمونه وزن

8-گزارش:

8-1)نتایج در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.

8-2)اگرمشکلی در طی انجام  آزمایش وجود داشت باید آن را ثبت کرد و راه حل آن را ذکر کنید.

8-3)تاریخ،میزان و نوع نمونه و موارد ایجاد کننده خطا در آزمایش را باید ذکر کنید.

8-4)حدود مجاز

9-مدارک مرجع و منابع:

کتابAOAC

استاندارد شماره ی-------------