	تعیین درصد پروتئین در محصولات لبنی به روش فرمل(فرمالدئید یا فرمالین)

	موضوع: تعیین درصد پروتئین در نمونه های لبنی 
	کد: sop سازمان

	دسته بندی:فرآورده های لبنی 
	تاریخ تنظیم:


1-هدف:تعیین درصد پروتئین در فرآورده های لبنی می باشد.
2-دامنه عملکرد:این روش در مورد تعیین درصد پروتئین در محصولات لبنی کاربرد دارد.
3-مسئولیت:کارشناسان این آزمایشگاه مسئول اجرای تمام مراحل آزمایش،تهیه و ارائه ی گزارش به کارشناس مسئول می باشند.کارشناس مسئول به حسن اجرای کار نظارت دارد.هرگونه تغییر باید به اطلاع واحد تضمین کیفیت رسانده شود.

4-مواد وتجهیزات:   
4-1) موادشیمیایی ومعرف ها:
آب مقطر

فنل فتالئین

سود 0.1 نرمال 

فرمالدئید
4-2) تجهیزات:------
4-3)لوازم شیشه ای:
ارلن مایر
5-ایمنی و توصیه:
ایمنی:
5-1-1)هنگام کار از عینک،دستکش و ماسک استفاده شود.

5-1-2)جهت کشیدن مایعات با پی پت حتمأاز پوآر یا پیپتور استفاده کنید(ازکشیدن مایعات با دهان خودداری کنید.)

5-1-3)هنگام کار درب ظروف حاوی حلال را بسته نگه دارید.
توصیه:
5-2-1)مواد شیمیایی مورد استفاده را در جای خنک و دور از نور نگه داری کنید.
	تعیین درصد پروتئین در محصولات لبنی به روش فرمل(فرمالدئید یا فرمالین)

	موضوع: تعیین درصد پروتئین در نمونه های لبنی 
	کد: LQS-P-2/4/5-70-1

	دسته بندی:فرآورده های لبنی 
	تاریخ تنظیم:


6-اصطلاحات وتعاریف:-----

7-روش کار:
7-1)مقدمه:----------

7-2)تهیه محلول ها:------
7-3)آماده سازی نمونه:----
7-4)مراحل انجام آزمایش:

7-4-1)ابتدا حدود 10 گرم از نمونه را در یک ارلن مایر وزن نمایید.
7-4-2) 20 سی سی آب مقطر خنثی به آن اضافه نمایید.
7-4-3) با معرف فنل فتالئین و سود N/10 نرمال نمونه برداشتی را خنثی نمایید.
7-4-4)2 سی سی فرمالدئید (فرمالین) به آن اضافه نموده و 3-2 دقیقه صبر کنید. 

7-4-5)با سود N/10 نرمال تیتر کنید تا رنگ صورتی کمرنگ پایدار ایجاد شود.
7-4-6)یک نمونه شاهد نیز آزمایش کنید.
7-5)محاسبات:
با استفاده از فرمول زیر درصد پروتئین را مشخص نمایید: 

95/1 ( (مصرفی شاهد- مصرفی سود) = درصد پروتئین

توجه: 

در مورد شیر خشک از نمونه رقت 10% تهیه می نمائیم و بعد مطابق روش فوق درصد پروتئین را مشخص می نمائیم و در فرمول باید عدد 10 را منظور نمائیم.

10( 95/1 ( (مصرفی شاهد- مصرفی سود) = درصد پروتئین شیر خشک

	تعیین درصد پروتئین در محصولات لبنی به روش فرمل(فرمالدئید یا فرمالین)

	موضوع: تعیین درصد پروتئین در نمونه های لبنی 
	کد: LQS-P-2/4/5-70-1

	دسته بندی:فرآورده های لبنی 
	تاریخ تنظیم:


8-گزارش:
8-1)نتایج در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.
8-2)اگرمشکلی در طی انجام  آزمایش وجود داشت باید آن را ثبت کرد و راه حل آن را ذکر کنید.
8-3)تاریخ،میزان و نوع نمونه و موارد ایجاد کننده خطا در آزمایش را باید ذکر کنید.

8-4)حدود مجاز
9-مدارک مرجع و منابع:

کتابAOAC
استاندارد شماره ی-------------
صفحه 1 از 3








صفحه 2 از 3








صفحه 3 از 3











