| تعیین چربی بستنی |  |
| --- | --- |
| موضوع: تعیین چربی بستنی | کد: 2450 |
| دسته بندی: بستنی | تاریخ تنظیم: |

1-هدف:تعیین چربی در بستنی

2-دامنه عملکرد: این روش در مورد تعیین چربی در بستنی کاربرد دارد.

3-مسئولیت:کارشناسان این آزمایشگاه مسئول اجرای تمام مراحل آزمایش،تهیه و ارائه ی گزارش به کارشناس مسئول می باشند.کارشناس مسئول به حسن اجرای کار نظارت دارد.هرگونه تغییر باید به اطلاع واحد تضمین کیفیت رسانده شود.

4-مواد وتجهیزات:

4-1) موادشیمیایی ومعرف ها:

4-1-1) محلول نئوسال

4-2) تجهیزات:

4-2-1) ترازو آزمایشگاهی

4-2-2) سانتریفیوژ

4-3)لوازم شیشه ای:

4-3-1) بوتیرومتر بستنی

4-3-2) پی پت

5-ایمنی و توصیه:

ایمنی:

5-1-1)هنگام کار از عینک،دستکش و ماسک استفاده شود.

5-1-2)جهت کشیدن مایعات با پی پت حتمأاز پوآر یا پیپتور استفاده کنید(ازکشیدن مایعات با دهان خودداری کنید.)

5-1-3)هنگام کار درب ظروف حاوی حلال را بسته نگه دارید.

توصیه:

5-2-1)مواد شیمیایی مورد استفاده را در جای خنک و دور از نور نگه داری کنید.

6-اصطلاحات وتعاریف:-----

7-روش کار:

7-1)مقدمه:----------

7-2)تهیه محلول ها:

7-2-1)  محلول نئوسال: 66.7گرم تری سدیم سیترات و 66.7 گرم سالیسیلات سدیم را در 320 میلی لیتر آب مقطر حل کنید.پس از حرارت دادن و حل کردن آن را سرد کرده و به آن 114.7میلی لیتر بوتیل الکل و حدود 500 میلی لیتر آب مقطر حاوی 0.1 گرم گرد آبی متیلن اضافه کنید تا حجم نهایی به 1000 میلی لیتر برسد.

7-3)آماده سازی نمونه:

7-4)مراحل انجام آزمایش:

7-4-1) حدودا 5گرم از نمونه را داخل بوتیرومتر بستنی ریخته.

7-4-2) 12 سی سی محلول نئوسال به آن اضافه کرده و آب مقطر را به اندازه ای افزوده تا در قسمت مدرج بوتیرومتر حجم مناسب وجود داشته باشد.در بوتیرومتر را ببندید و خوب تکان دهید.سپس بوتیرومتر را حداقل برای مدت زمانی نیم ساعت در حمام آب با دمای 65درجه الی 70 درجه قرار داده تا بستنی کاملا حل گردد در صورت لزوم گرم کردن و تکان دادن را تکرار کنید و سانتریفیوژ می کنیم.

7-5)محاسبات:

8-گزارش:

8-1)نتایج در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.

8-2)اگرمشکلی در طی انجام  آزمایش وجود داشت باید آن را ثبت کرد و راه حل آن را ذکر کنید.

8-3)تاریخ،میزان و نوع نمونه و موارد ایجاد کننده خطا در آزمایش را باید ذکر کنید.

8-4)حدود مجاز

9-مدارک مرجع و منابع:

کتابAOAC

استاندارد شماره ی-------------